## HART主站RS232接口通讯测试

| 设备名称 |  |  | 设备编号 |  |  |  | 用例标识 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 |  | 验证设备HART主站RS232接口通讯正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 |  | °C | 环境湿度 | %RH |  |  | 其他条件 |  |  |  |
| 基线文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监视和测量设备 |  | 名称 | 型号 |  |  | 出厂编号 |  |  | 有效期 |  |
| 前置条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试项 | 测试步骤/操作 |  |  | 期望值 |  |  | 实测值 |  | 单项测试结论(P/Fail) |
|  | N/A | 在设备界面HART功能区新建 HART主站工程 |  |  | 成功新建工程 |  |  | 口是 口否 |  |  |
|  | N/A | 将设备与HART仪表使用RS232接口进行连接 |  |  | 硬接线连接后仪表正常开机 |  |  | 口是 口否 |  |  |
|  | N/A | 在HART工程界面选择对应的COM接口后点击连接按钮 |  |  | 连接成功，读取出仪表设备信息和当前实时值 |  |  | 口是 口否 |  |  |
| 测试人员/执行日期 |  |  |  |  |  |  |  | 测试轮次 |  |  |
| 测试结论(通过/不通过) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人员/审核日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## HART从站RS232接口通讯测试

| 设备名称 |  |  | 设备编号 |  |  |  | 用例标识 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 |  | 验证设备HART从站RS232接口通讯正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 |  | °C | 环境湿度 | %RH |  |  | 其他条件 |  |  |  |
| 基线文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监视和测量设备 |  | 名称 | 型号 |  |  | 出厂编号 |  |  | 有效期 |  |
| 前置条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试项 | 测试步骤/操作 |  |  | 期望值 |  |  | 实测值 |  | 单项测试结论(P/Fail) |
|  | N/A | 在设备界面HART功能区新建 HART从站工程 |  |  | 成功新建工程 |  |  | 口是 口否 |  |  |
|  | N/A | 将设备与HART主站使用RS232接口进行连接，在HART工程界面选择对应的COM接口后点击连接按钮 |  |  | 连接成功，HART主站读取出设备的信息和当前主变量值 |  |  | 口是 口否 |  |  |
| 测试人员/执行日期 |  |  |  |  |  |  |  | 测试轮次 |  |  |
| 测试结论(通过/不通过) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人员/审核日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## HART主站RS485接口通讯测试

| 设备名称 |  |  | 设备编号 |  |  |  | 用例标识 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 |  | 验证设备HART主站RS485接口通讯正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 |  | °C | 环境湿度 | %RH |  |  | 其他条件 |  |  |  |
| 基线文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监视和测量设备 |  | 名称 | 型号 |  |  | 出厂编号 |  |  | 有效期 |  |
| 前置条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试项 | 测试步骤/操作 |  |  | 期望值 |  |  | 实测值 |  | 单项测试结论(P/Fail) |
|  | N/A | 在设备界面HART功能区新建 HART主站工程 |  |  | 成功新建工程 |  |  | 口是 口否 |  |  |
|  | N/A | 将设备与HART仪表使用RS485接口进行连接 |  |  | 硬接线连接后仪表正常开机 |  |  | 口是 口否 |  |  |
|  | N/A | 在HART工程界面选择对应的COM接口后点击连接按钮 |  |  | 连接成功，读取出仪表设备信息和当前实时值 |  |  | 口是 口否 |  |  |
| 测试人员/执行日期 |  |  |  |  |  |  |  | 测试轮次 |  |  |
| 测试结论(通过/不通过) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人员/审核日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## HART从站RS485接口通讯测试

| 设备名称 |  |  | 设备编号 |  |  |  | 用例标识 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 |  | 验证设备HART从站RS485接口通讯正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 |  | °C | 环境湿度 | %RH |  |  | 其他条件 |  |  |  |
| 基线文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监视和测量设备 |  | 名称 | 型号 |  |  | 出厂编号 |  |  | 有效期 |  |
| 前置条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试项 | 测试步骤/操作 |  |  | 期望值 |  |  | 实测值 |  | 单项测试结论(P/Fail) |
|  | N/A | 在设备界面HART功能区新建 HART从站工程 |  |  | 成功新建工程 |  |  | 口是 口否 |  |  |
|  | N/A | 将设备与HART主站使用RS485接口进行连接，在HART工程界面选择对应的COM接口后点击连接按钮 |  |  | 连接成功，HART主站读取出模拟设备的信息和当前主变量值 |  |  | 口是 口否 |  |  |
| 测试人员/执行日期 |  |  |  |  |  |  |  | 测试轮次 |  |  |
| 测试结论(通过/不通过) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人员/审核日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## HART主站奇偶校验功能测试

| 设备名称 |  |  | 设备编号 |  |  |  | 用例标识 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 |  | 验证设备HART主站修改奇偶校验后通讯正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 |  | °C | 环境湿度 | %RH |  |  | 其他条件 |  |  |  |
| 基线文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监视和测量设备 |  | 名称 | 型号 |  |  | 出厂编号 |  |  | 有效期 |  |
| 前置条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试项 | 测试步骤/操作 |  |  | 期望值 |  |  | 实测值 |  | 单项测试结论(P/Fail) |
|  | N/A | 在设备界面HART功能区新建 HART主站工程 |  |  | 成功新建工程 |  |  | 口是 口否 |  |  |
|  | N/A | 将设备与HART仪表使用RS485接口进行连接 |  |  | 硬接线连接后仪表正常开机 |  |  | 口是 口否 |  |  |
|  | N/A | 在HART工程界面选择对应的COM接口后将奇偶校验修改成‘O奇’，在HART设备上也将奇偶校验修改成‘O奇’，点击连接按钮 |  |  | 连接成功，读取出仪表设备信息和当前实时值 |  |  | 口是 口否 |  |  |
| 测试人员/执行日期 |  |  |  |  |  |  |  | 测试轮次 |  |  |
| 测试结论(通过/不通过) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人员/审核日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## HART主站通讯波特率功能测试

| 设备名称 |  |  | 设备编号 |  |  |  | 用例标识 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 |  | 验证设备HART主站修改波特率后通讯正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 |  | °C | 环境湿度 | %RH |  |  | 其他条件 |  |  |  |
| 基线文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监视和测量设备 |  | 名称 | 型号 |  |  | 出厂编号 |  |  | 有效期 |  |
| 前置条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试项 | 测试步骤/操作 |  |  | 期望值 |  |  | 实测值 |  | 单项测试结论(P/Fail) |
|  | N/A | 在设备界面HART功能区新建 HART主站工程 |  |  | 成功新建工程 |  |  | 口是 口否 |  |  |
|  | N/A | 将设备与HART仪表使用RS485接口进行连接 |  |  | 硬接线连接后仪表正常开机 |  |  | 口是 口否 |  |  |
|  | N/A | 在HART工程界面选择对应的COM接口，在设置界面将默认波特率9.6kbps修改成19.2kbps，在HART设备上也将波特率修改成19.2kbps，点击连接按钮 |  |  | 连接成功，读取出仪表设备信息和当前实时值 |  |  | 口是 口否 |  |  |
| 测试人员/执行日期 |  |  |  |  |  |  |  | 测试轮次 |  |  |
| 测试结论(通过/不通过) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人员/审核日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |