## UnitTable
值 | 符号 | 描述
1000 | K | 开[尔文] 注：绝对温度(开氏温度)
1001 | ℃ | 摄氏度
1002 | ℉ | 华氏度
1003 | °R | 兰[金]氏度
1004 | rad | 弧度 注：平面角单位
1005 | 。 | 度
1006 |  | 分
1007 | m | 秒
1008 | gon | 冈 注：平面角单位
1009 | r | 转
1010 | m | 米
1011 | km | 千米
1012 | cm | 厘米
1013 | mm | 毫米
1014 | μm | 微米
1015 | nm | 纳米
1016 | pm | 皮米
1017 | A | 埃
1018 | ft | 英尺
1019 | in | 英寸(国际)
1020 | yd | 码
1021 | mile | 英里
1022 | nautical mile | 海里
1023 | m² | 平方米
1024 | km² | 平方千米
1025 | cm² | 平方厘米
1026 | dm² | 平方分米
1027 | mm² | 平方毫米
1028 | a | 公亩
1029 | ha | 公顷
1030 | in² | 平方英寸
1031 | ft² | 平方英尺
1032 | yd² | 平方码
1033 | mile² | 平方英里
1034 | m³ | 立方米
1035 | dm³ | 立方分米
1036 | cm³ | 立方厘米
1037 | mm³ | 立方毫米
1038 | L | [公]升
1039 | cL | 厘升
1040 | mL | 毫升
1041 | hL | 百公升
1042 | in³ | 立方英寸
1043 | ft³ | 立方英尺
1044 | yd³ | 立方码
1045 | mile³ | 立方英里
1046 | pint | 品脱(美制，液体)
1047 | quart | 夸脱(美制，液体)
1048 | gal | 加仑(美制)
1049 | ImpGal | 加仑(英制)
1050 | bushel | 蒲式耳(美制，于燥固体)
1051 | bbl | 桶(美制，石油)
1052 | bbl(liq) | 桶(美制，液体)
1053 | ft³ std. | 标准立方英尺
1054 | s | 秒
1055 | ks | 千秒
1056 | ms | 毫秒
1057 | μs | 微秒
1058 | min | 分
1059 | h | 小时
1060 | d | 天
1061 | m/s | 米每秒
1062 | mm/s | 毫米每秒
1063 | m/h | 米每小时
1064 | km/h | 千米每小时
1065 | knot | 海里每小时
1066 | in/s | 英寸每秒
1067 | ft/s | 英尺每秒
1068 | yd/s | 码每秒
1069 | in/min | 英寸每分
1070 | ft/min | 英尺每分
1071 | yd/min | 码每分
1072 | in/h | 英寸每小时
1073 | ft/h | 英尺每小时
1074 | yd/h | 码每小时
1075 | mi/h | 英里每小时
1076 | m/s² | 米每平方秒
1077 | Hz | 赫[兹]
1078 | THz | 太赫(百万兆赫[兹])
1079 | GHz | 吉赫(千兆赫[兹])
1080 | MHz | 兆赫[兹]
1081 | kHz | 千赫[兹]
1082 | 1/s | 每秒
1083 | 1/min | 每分
1084 | r/s | 转每秒
1085 | r/min rpm | 转每分
1086 | rad/s | 弧度每秒
1087 | 1/s² | 每平方秒
1088 | kg | 千克
1089 | g | 克
1090 | mg | 毫克
1091 | Mg | 兆克
1092 | t | [公]吨
1093 | 02 | 盎司(常衡制)
1094 | lb | 磅(常衡制)
1095 | STon | 短吨
1096 | LTon | 长吨
1097 | kg/m³ | 千克每立方米
1098 | Mg/m³ | 兆克每立方米
1099 | kg/dm³ | 千克每立方分米
1100 | g/cm³ | 克每立方厘米
1101 | g/m³ | 克每立方米
1102 | t/m³ | 吨每立方米
1103 | kg/L | 千克每升
1104 | g/mL | 克每毫升
1105 | g/L | 克每升
1106 | lb/in³ | 磅每立方英寸
1107 | lb/ft³ | 磅每立方英尺
1108 | 1b/gal | 磅每加仑(美制)
1109 | STon/yd³ | 短吨每立方码
1110 | °Twad | 特沃德尔度 注：液体比重的表示法
1111 | °Baum(hv) | 重波美度 注： 波美比重计采用玻璃管式浮计中的一种特殊分度方式来间接地给出液体的密度，即波美度。重波美度是指把食盐含量的质量分数为15%的水溶液的示值定为15，而在纯水中的示值定为零，其间等分为14，并延伸到15以上
1112 | °Baum(lt) | 轻波美度 注：轻波美度是指把食盐含量的质量分数为10%的水溶液的示值定为零，而在纯水中的示值定为10,期间等分为10,并延伸到 10以上
1113 | °API | API度 注：美国石油学会制订的一种量度，用以表示原油及石油产品密度
1114 | SGU | 比重单位
1115 | kg/m | 千克每米
1116 | mg/m | 毫克每米
1117 | tex | 特[克斯] 注：线密度单位
1118 | kg·m² | 千克平方米
1119 | kg·m/s | 千克米每秒
1120 | N | 牛[顿]
1121 | MN | 兆牛[顿]
1122 | kN | 千牛[顿]
1123 | mN | 毫牛[顿]
1124 | μN | 微牛[顿]
1125 | kg·m²/s | 千克平方米每秒
1126 | N·m | 牛[顿]米
1127 | MN·m | 兆牛[顿]米
1128 | kN·m | 千牛[顿]米
1129 | mN·m | 毫牛[顿]米
1130 | Pa | 帕[斯卡]
1131 | GPa | 吉帕[斯卡](千兆帕[斯卡])
1132 | MPa | 兆帕[斯卡]
1133 | kPa | 千帕[斯卡]
1134 | mPa | 毫帕[斯卡]
1135 | μPa | 微帕[斯卡]
1136 | hPa | 百帕[斯卡]
1137 | bar | 巴(气压单位)
1138 | mbar | 毫巴
1139 | torr | 托 注： 真空度单位
1140 | atm | 标准大气压
1141 | 1bf/in² psi | 磅力每平方英寸
1142 | lbf/in. psia | 磅力每平方英寸(绝对)
1143 | lbf/ing psig | 磅力每平方英寸(标准)
1144 | gf/cm² | 克力每平方厘米
1145 | kgf/cm² | 千克力每平方厘米
1146 | inH₂O | 英寸水柱
1147 | inH₂O(4℃) | 英寸水柱(4℃)
1148 | inH₂O(68℉) | 英寸水柱(68 ℉)
1149 | mmH₂O | 毫米水柱
1150 | mmH₂O(4℃) | 毫米水柱(4℃)
1151 | mmH₂()(68℉) | 毫米水柱(68℉)
1152 | ftH₂O | 英尺水柱
1153 | ftH₂O(4℃) | 英尺水柱(4℃)
1154 | ftH₂()(68℉) | 英尺水柱(68℉)
1155 | inHg | 英寸汞柱
1156 | inHg (0℃) | 英寸汞柱(0℃)
1157 | mmHg | 毫米汞柱
1158 | mmHg (0℃) | 毫米汞柱(0℃)
1159 | Pa·s | 帕[斯卡]秒
1160 | m²/s | 平方米每秒
1161 | P | 泊 注：流体动力的黏度单位
1162 | cP | 厘泊
1163 | St | 斯[托克斯] 注：流体动力的黏度单位
1164 | cSt | 厘斯[托克斯]
1165 | N/m | 牛[顿]每米
1166 | mN/m | 毫牛[顿]每米
1167 | J | 焦[耳]
1168 | EJ | 艾焦[耳](万亿兆焦[耳])
1169 | PJ | 拍焦[耳](千兆兆焦[耳])
1170 | TJ | 太焦[耳](百万兆焦[耳])
1171 | GJ | 吉焦[耳](千兆焦[耳])
1172 | MJ | 兆焦[耳]
1173 | kJ | 千焦[耳]
1174 | mJ | 毫焦[耳]
1175 | w·h | 瓦[特]小时
1176 | TW·h | 太瓦[特]小时(百万兆瓦[特]时)
1177 | GW·h | 吉瓦[特]小时(千兆瓦[特]时)
1178 | MW·h | 兆瓦[特]小时
1179 | kW·h | 千瓦[特][小]时
1180 | cal.. | 卡[路里](热化学)
1181 | kcalm | 千卡[路里](热化学)
1182 | Mcal.. | 兆卡[路里](热化学)
1183 | Btumb | 英制热量单位(热化学)
1184 | datherm | 十色姆(detatherm) 注：色姆(therm)为英制热量单位，一色姆表示将一吨纯净液体水的温度提高一华氏度所需要的热量
1185 | ft·lbf | 英尺磅力
1186 | w | 瓦[特]
1187 | TW | 太瓦[特](百万兆瓦[特])
1188 | GW | 吉瓦[特](千兆瓦[特])
1189 | MW | 兆瓦[特]
1190 | kW | 千瓦[特]
1191 | mW | 毫瓦[特]
1192 | μW | 微瓦[特]
1193 | nw | 纳瓦[特]
1194 | pw | 皮瓦[特]
1195 | Mcalₙ/h | 兆卡[路里]每小时
1196 | MJ/h | 兆焦[耳] 每小时
1197 | Btun/h | 英制热量单位
1198 | hp | 马力(电学)
1199 | W/(m·K) | 瓦[特]每米开[尔文]
1200 | W/(m²·K) | 瓦[特]每平方米开[尔文]
1201 | m²·K/W | 平方米开[尔文]每瓦[特]
1202 | J/K | 焦[耳]每开[尔文]
1203 | kJ/K | 千焦[耳]每开[尔文]
1204 | J/(kg·K) | 焦[耳]每千克开[尔文])
1205 | kJ/(kg·K) | 千焦[耳]每千克开[尔文])
1206 | J/kg | 焦[耳]每千克
1207 | MJ/kg | 兆焦[耳]每千克
1208 | kJ/kg | 千焦[耳]每千克
1209 | A | 安[培]
1210 | kA | 千安[培]
1211 | mA | 毫安[培]
1212 | μA | 微安[培]
1213 | nA | 纳安[培]
1214 | pA | 皮安[培]
1215 | C | 库[伦]
1216 | MC | 兆库[伦]
1217 | kC | 千库[伦]
1218 | μC | 微库[伦]
1219 | nC | 纳库[伦]
1220 | pC | 皮库[伦]
1221 | A·h | 安[培]时
1222 | C/m³ | 库[伦]每立方米
1223 | C/mm³ | 库[伦]每立方毫米
1224 | C/cm³ | 库[伦]每立方厘米
1225 | kC/m³ | 千库[伦]每立方米
1226 | mC/m³ | 毫库[伦]每立方米
1227 | μC/m³ | 微库[伦]每立方米
1228 | C/m² | 库[伦]每平方米
1229 | C/mm² | 库[伦]每平方毫米
1230 | C/cm² | 库[伦]每平方厘米
1231 | kC/m² | 千库[伦]每平方米
1232 | mC/m² | 毫库[伦]每平方米
1233 | μC/m² | 微库[伦]每平方米
1234 | V/m | 伏[特]每米
1235 | MV/m | 兆伏[特]每米
1236 | kV/m | 千伏[特]每米
1237 | V/cm | 伏[特]每厘米
1238 | mV/m | 毫伏[特]每米
1239 | μV/m | 微伏[特]每米
1240 | v | 伏[特]
1241 | MV | 兆伏[特]
1242 | kV | 千伏[特]
1243 | mV | 毫伏[特]
1244 | μV | 微伏[特]
1245 | F | 法[拉]
1246 | mF | 毫法[拉]
1247 | μF | 微法[拉]
1248 | nF | 纳法[拉]
1249 | pF | 皮法[拉]
1250 | F/m | 法[拉]每米
1251 | μF/m | 微法[拉]每米
1252 | nF/m | 纳法[拉]每米
1253 | pF/m | 皮法[拉]每米
1254 | C·m | 库[伦]米
1255 | A/m² | 安[培]每平方米
1256 | MA/m² | 兆安[培]每平方米
1257 | A/cm² | 安[培]每平方厘米
1258 | kʌ/m² | 千安[培]每平方米
1259 | A/m | 安[培]每米
1260 | kA/m | 千安[培]每米
1261 | A/cm | 安[培]每厘米
1262 | T | 特[斯拉]
1263 | mT | 毫特[斯拉]
1264 | μT | 微特[斯拉]
1265 | nT | 纳特[斯拉]
1266 | Wb | 韦[伯]
1267 | mWb | 毫韦[伯]
1268 | Wb/m | 韦[伯]每米
1269 | kWb/m | 千韦[伯]每米
1270 | H | 亨[利]
1271 | mH | 毫亨[利]
1272 | μH | 微亨[利]
1273 | nH | 纳亨[利]
1274 | pH | 皮亨[利]
1275 | H/m | 亨[利]每米
1276 | μH/m | 微亨[利]每米
1277 | nH/m | 纳亨[利]每米
1278 | A·m² | 安[培]平方米
1279 | N·m²/A | 牛[顿]平方米每安[培]
1280 | Wb·m | 韦[伯]米
1281 | Ω | 欧[姆]
1282 | GΩ | 吉欧[姆](千兆欧[姆])
1283 | MΩ | 兆欧[姆]
1284 | kΩ | 千欧[姆]
1285 | mΩ | 毫欧[姆]
1286 | μΩ | 微欧[姆]
1287 | s | 西[门子]
1288 | kS | 千西[门子]
1289 | mS | 毫西[门子]
1290 | μS | 微西[门子]
1291 | Ω·m | 欧[姆]米
1292 | GΩ·m | 吉欧[姆]米(千兆欧[姆]米)
1293 | MΩ·m | 兆欧[姆]米
1294 | kΩ·m | 千欧[姆]米
1295 | Ω·cm | 欧[姆]厘米
1296 | mΩ·m | 毫欧[姆]米
1297 | μΩ·m | 微欧[姆]米
1298 | nΩ·m | 纳欧[姆]米
1299 | S/m | 西[门子]每米
1300 | MS/m | 兆西[门子]每米
1301 | kS/m | 千西[门子]每米
1302 | mS/cm | 毫西[门子]每厘米
1303 | μS/mm | 微西[门子]每毫米
1304 | 1/H | 每亨[利]
1305 | sr | 球面度 注： 表示立体角的国际单位
1306 | W/sr | 瓦[特]每球面度
1307 | W/(sr·m²) | 瓦[特]每球面度平方米
1308 | W/m² | 瓦[特]每平方米
1309 | 1m | 流[明] 注：光通量单位
1310 | lm·s | 流明秒
1311 | lm·h | 流明小时
1312 | 1m/m² | 流明每平方米
1313 | lm/W | 流明每瓦[特]
1314 | lx | 勒[克司] 注： 光照度单位
1315 | lx·s | 勒[克司]秒
1316 | ed | 坎[德拉] 注： 发光强度单位
1317 | cd/m² | 坎[德拉]每平方米
1318 | g/s | 克每秒
1319 | g/min | 克每分
1320 | g/h | 克每小时
1321 | g/d | 克每天
1322 | kg/s | 千克每秒
1323 | kg/min | 千克每分
1324 | kg/h | 千克每小时
1325 | kg/d | 千克每天
1326 | t/s | (公)吨每秒
1327 | t/min | (公)吨每分
1328 | t/h | (公)吨每小时
1329 | t/d | (公)吨每天
1330 | lb/s | 磅每秒
1331 | lb/min | 磅每分
1332 | lb/h | 磅每小时
1333 | 1b/d | 磅每天
1334 | STon/s | 短吨每秒
1335 | STon/min | 短吨每分
1336 | STon/h | 短吨每小时
1337 | STon/d | 短吨每天
1338 | LTon/s | 长吨每秒
1339 | LTon/min | 长吨每分
1340 | LTon/h | 长吨每小时
1341 | LTon/d | 长吨每天
1342 | % | 百分比
1343 | % sol/wt | 固体重量百分比
1344 | % sol/vol | 固体体积百分比
1345 | % st m qual | 蒸汽质量百分比
1346 |  | 柏拉图度
1347 | m³/s | 立方米每秒
1348 | m³/min | 立方米每分
1349 | m³/h | 立方米每小时
1350 | m³/d | 立方米每天
1351 | L/s | 升每秒
1352 | L/min | 升每分
1353 | L/h | 升每小时
1354 | L/d | 升每天
1355 | ML/d | 兆升每天
1356 | ft³/s | 立方英尺每秒
1357 | ft³/min | 立方英尺每分
1358 | ft³/h | 立方英尺每小时
1359 | ft³/d | 立方英尺每天
1360 | ft³/min std. | 标准立方英尺每分
1361 | ft³/h std. | 标准立方英尺每小时
1362 | gal/s | 加仑(美制)每秒
1363 | gal/min | 加仑(美)每分
1364 | gal/h | 加仑(美制)每小时
1365 | gal/d | 加仑(美制)每天
1366 | Mgal/d | 兆加仑(美制)每天
1367 | ImpGal/s | 加仑(英制)每秒
1368 | ImpGal/min | 加仑(英制)每分
1369 | ImpGal/h | 加仑(英制)每小时
1370 | ImpGal/d | 加仑(英制)每天
1371 | bbl/s | 桶每秒
1372 | bbl/min | 桶每分
1373 | bbl/h | 桶每小时
1374 | bbl/d | 桶每天
1375 | W/m² | 瓦[特]每平方米
1376 | mW/m² | 毫瓦[特]每平方米
1377 | μW/m² | 微瓦[特]每平方米
1378 | pW/m² | 皮瓦[特]每平方米
1379 | Pa·s/m³ | 帕[斯卡]秒每立方米
1380 | N·s/m | 牛[顿]秒每米
1381 | Pa·s/m | 帕[斯卡]秒每米
1382 | B | 贝
1383 | dB | 分贝
1384 | mol | 摩[尔]
1385 | kmol | 千摩[尔]
1386 | mmol | 毫摩[尔]
1387 | μmol | 微摩[尔]
1388 | kg/mol | 千克每摩[尔]
1389 | g/mol | 克每摩[尔]
1390 | m³/mol | 立方米每摩[尔]
1391 | dm³/mol | 立方分米每摩[尔]
1392 | cm³/mol | 立方厘米每摩[尔]
1393 | L/mol | 升每摩[尔]
1394 | J/mol | 焦[耳]每摩[尔]
1395 | kJ/mol | 千焦[耳]每摩[尔]
1396 | J/(mol·K) | 焦[耳]每摩[尔]开[尔文]
1397 | mol/m³ | 摩[尔]每立方米
1398 | mol/dm³ | 摩[尔]每立方分米
1399 | mol/L | 摩[尔]每升
1400 | mol/kg | 摩[尔]每千克
1401 | mmol/kg | 毫摩[尔]每千克
1402 | Bq | 贝可[勒尔] 注：放射性活度单位
1403 | MBq | 兆贝可[勒尔]
1404 | kBq | 千贝可[勒尔]
1405 | Bq/kg | 贝可[勒尔]每千克
1406 | kBq/kg | 千贝可[勒尔]每千克
1407 | MBq/kg | 兆贝可[勒尔]每千克
1408 | Gy | 戈[瑞] 注：辐射的吸收剂量单位
1409 | mGy | 毫戈[瑞]
1410 | rd | 拉德 注： 辐射的吸收剂量单位
1411 | Sv | 希[沃特] 注： 辐射的剂量当量单位
1412 | mSv | 毫希[沃特]
1413 | rem | 雷姆 注： 辐射的剂量当量单位
1414 | C/kg | 库[伦]每千克
1415 | mC/kg | 毫库[伦]每千克
1416 | R | 伦琴 注：照射量单位
1417 | 1/J·m²
1418 | e/V·m³
1419 | m³/C | 立方米每库[伦]
1420 | V/K | 伏[特]每开[尔文]
1421 | mV/K | 毫伏[特]每开[尔文]
1422 | pH | pH(酸碱度)
1423 | ppm | 百万分之一
1424 | ppb | 十亿分之一
1425 | ppth | 千分之一
1426 | °Brix | 注：可溶性固形物含量单位
1427 |  | 注：浓度单位
1428 | proof/vol | 酒精纯度(按体积)
1429 | proof/mass | 酒精纯度(按质量)
1430 | lb/lmpGal | 磅每加仑(英制)
1431 | kcalₙ/s | 千卡[路里]每秒
1432 | kcal₃/min | 千卡[路里]每分
1433 | keal,h/h | 千卡[路里]每小时
1434 | kcalh./d | 千卡[路里]每天
1435 | Mcalₐ/s | 兆卡[路里]每秒
1436 | Mcalₙ/min | 兆卡[路里]每分
1437 | Mealw/d | 兆卡[路里]每天
1438 | kJ/s | 千焦[耳]每秒
1439 | kJ/min | 千焦[耳]每分
1440 | kJ/h | 千焦[耳]每小时
1441 | kJ/d | 千焦[耳]每天
1442 | MJ/s | 兆焦[耳]每秒
1443 | MJ/min | 兆焦[耳]每分
1444 | MJ/d | 兆焦[耳]每天
1445 | Btu./s | 英制热量单位每秒
1446 | Btuₙ/min | 英制热量单位每分
1447 | Btu.,/day | 英制热量单位每天
1448 | μgal/s | 微加仑(美制)每秒
1449 | mgal/s | 毫加仑(美制)每秒
1450 | kgal/s | 千加仑(美制)每秒
1451 | Mgal/s | 兆加仑(美制)每秒
1452 | μgal/min | 微加仑(美制)每分
1453 | mgal/min | 毫加仑(美制)每分
1454 | kgal/min | 千加仑(美制)每分
1455 | Mgal/min | 兆加仑(美制)每分
1456 | μgal/h | 微加仑(美制)每小时
1457 | mgal/h | 毫加仑(美制)每小时
1458 | kgal/h | 千加仑(美制)每小时
1459 | Mgal/h | 兆加仑(美制)每小时
1460 | μgal/d | 微加仑(美制)每天
1461 | mgal/d | 毫加仑(美制)每天
1462 | kgal/d | 千加仑(美制)每天
1463 | μImpGal/s | 微加仑(英制)每秒
1464 | mImpGal/s | 毫加仑(英制)每秒
1465 | klmpGal/s | 千加仑(英制)每秒
1466 | MImpGal/s | 兆加仑(英制)每秒
1467 | μlmpGal/min | 微加仑(英制)每分
1468 | mImpGal/min | 毫加仑(英制)每分
1469 | kImpGal/min | 千加仑(英制)每分
1470 | MImpGal/min | 兆加仑(英制)每分
1471 | pdmpGal/h | 微加仑(英制)每小时
1472 | mImpGal/h | 毫加仑(英制)每小时
1473 | kImpGal/h | 千加仑(英制)每小时
1474 | MImpGal/h | 兆加仑(英制)每小时
1475 | μImpGal/d | 微加仑(英制)每天
1476 | mImpGal/d | 毫加仑(英制)每天
1477 | kImpGal/d | 千加仑(英制)每天
1478 | MlmpGal/d | 兆加仑(英制)每天
1479 | pubbl/s | 微桶每秒
1480 | mbbl/s | 毫桶每秒
1481 | kbbl/s | 千桶每秒
1482 | Mbbl/s | 兆桶每秒
1483 | pubbl/min | 微桶每分
1484 | mbbl/min | 毫桶每分
1485 | kbbl/min | 千桶每分
1486 | Mbbl/min | 兆桶每分
1487 | μbbl/h | 微桶每小时
1488 | mbbl/h | 毫桶每小时
1489 | kbbl/h | 千桶每小时
1490 | Mbbl/h | 兆桶每小时
1491 | pubbl/d | 微桶每天
1492 | mbbl/d | 毫桶每天
1493 | kbbl/d | 千桶每天
1494 | Mbbl/d | 兆桶每天
1495 | μm³/s | 立方微米每秒
1496 | mm³/s | 立方毫米每秒
1497 | km³/s | 立方千米每秒
1498 | Mm³/s | 立方兆米每秒
1499 | μm³/min | 立方微米每分
1500 | mm³/min | 立方毫米每分
1501 | km³/min | 立方千米每分
1502 | Mm³/min | 立方兆米每分
1503 | μm³/h | 立方微米每小时
1504 | mm³/h | 立方毫米每小时
1505 | km³/h | 立方千米每小时
1506 | Mm³/h | 立方兆米每小时
1507 | μm³/d | 立方微米每天
1508 | mm³/d | 立方毫米每天
1509 | km³/d | 立方千米每天
1510 | Mm³/d | 立方兆米每天
1511 | cm³/s | 立方厘米每秒
1512 | cm³/min | 立方厘米每分
1513 | cm³/h | 立方厘米每小时
1514 | cm³/d | 立方厘米每天
1515 | kcalₙ/kg | 千卡每千克
1516 | Btu₄₁/1b | 英制热量单位每磅
1517 | kL | 千升
1518 | kL/min | 千升每分
1519 | kL/h | 千升每小时
1520 | kL/d | 千升每天
1521 | 制造商特定
1522 | 制造商特定
1523 | 制造商特定
1524 | 制造商特定
1525 | 制造商特定
1526 | 制造商特定
1527 | 制造商特定
1528 | 制造商特定
1529 | 制造商特定
1530 | 制造商特定
1531 | 制造商特定
1532 | 制造商特定
1533 | 制造商特定
1534 | 制造商特定
1535 | 制造商特定
1536 | 制造商特定
1537 | 制造商特定
1538 | 制造商特定
1539 | 制造商特定
1540 | 制造商特定
1541 | 制造商特定
1542 | 制造商特定
1543 | 制造商特定
1544 | 制造商特定
1545 | 制造商特定
1546 | 制造商特定
1547 | 制造商特定
1548 | 制造商特定
1549 | 制造商特定
1550 | 制造商特定
1551 | S/cm | 西门子每厘米
1552 | μS/cm | 微西门子每厘米
1553 | mS/m | 毫西门子每米
1554 | μS/m | 微西门子每米
1555 | MΩ·cm | 兆欧[姆]厘米
1556 | kΩ·cm | 千欧[姆]厘米
1557 | Gew% | 重量百分比
1558 | mg/L | 毫克每升
1559 | μg/L | 微克每升
1560 | %Sät
1561 | vpm
1562 | %vol | 体积百分比
1563 | mL/min | 毫升每分
1564 | mg/dm³ | 毫克每分米
1565 | mg/L | (新项目中不再使用该单位，使用1558)
1566 | mg/m³ | 毫克每立方米
1567 | ct | 克拉(钻石)
1568 | lb(tr) | 磅(金衡制或药衡制)
1569 | oz(tr) | 盎司(金衡制或药衡制)
1570 | floz(U. S.) | 盎司(美制，流体)
1571 | cm³ | 立方厘米
1572 | af | 英亩英尺
1573 | m³normal | 标准立方米(0℃,1atm=101325Pa)注：标准状态指0℃，1标准大气压下
1574 | Lnormal | 标准升(0℃,1 atm=101325 Pa)注：标准状态指0℃，1标准大气压下
1575 | m³std. | 标[准]立方米(20℃,I atm=101325 Pa) 注： 标准状态指20℃，1标准大气压下
1576 | L std. | 标准升(20℃, latm=101325 Pa)注：标准状态指20℃，1标准大气压下
1577 | mL/s | 毫升每秒
1578 | mL/h | 毫升每小时
1579 | mL/d | 毫升每天
1580 | af/s | 英亩英尺每秒
1581 | af/min | 英亩英尺每分
1582 | af/h | 英亩英尺每小时
1583 | af/d | 英亩英尺每天
1584 | floz(U. S.)/s | ↓ 盎司(美制，流体)每秒
1585 | f l oz(U. S.)/min | 盎司(美制，流体)每分
1586 | f l oz(U. S.)/h | 盎司(美制，流体)每小时
1587 | fl oz(U. S.)/d | 盎司(美制，流体)每天
1588 | m³/s normal | 标准立方米每秒(0℃,1atm=101325 Pa) 注： 标准状态指0℃，1标准大气压下
1589 | m³/min normal | 标准立方米每分(0℃,1atm=101 325 Pa) 注：标准状态指0℃，1标准大气压下
1590 | m³/h normal | 标准立方米每小时(0℃, latm=101325 Pa) 注： 标准状态指0℃，1标准大气压下
1591 | m³/dnormal | 标准立方米每天(0℃,1atm=101325Pa) 注：标准状态指0℃，1标准大气压下
1592 | L/s normal | 标准升每秒(0℃,1 atm=101325 Pa)注：标准状态指0℃，1标准大气压下
1593 | L/min normal | 标准升每分(0℃,1 attn=101325Pa)注：标准状态指0℃，1标准大气压下
1594 | L/hnormal | 标准升每小时(0℃,1 atm=101325Pa)注： 标准状态指0℃，1标准大气压下
1595 | L/d normal | 标准升每天(0℃,1 atm=101325 Pa)注：标准状态指0℃，1标准大气压下
1596 | m³/s std. | 标准立方米每秒(20℃,1atm=101325 Pa) 注：标准状态指20℃，1标准大气压下
1597 | m³/min std. | 标准立方米每分(20℃,1atm=101325 Pa) 注：标准状态指20℃，1标准大气压下
1598 | m³/h std. | 标准立方米每小时(20℃,1 atm==101325Pa) 注：标准状态指20℃，1标准大气压下
1599 | m³/d std. | 标准立方米每天(20℃,1 atm=101325Pa) 注：标准状态指20℃，1标准大气压下
1600 | L/s std. | 标准升每秒(20℃,1atm=101 325 Pa)注：标准状态指20℃，1标准大气压下
1601 | L/min std. | 标准升每分(20℃,1atm=101325Pa)注：标准状态指20℃，1标准大气压下
1602 | L/h std. | 标准升每小时(20℃,1 atm=101325 Pa) 注：标准状态指20℃，1标准大气压下
1603 | L/d std. | 标准升每天(20℃,1 atm=101325Pa)注：标准状态指20℃，1标准大气压下
1604 | ft³/s std. | 标准立方英尺每秒
1605 | ft³/d std. | 标准立方英尺每天
1606 | oz/s | 盎司每秒
1607 | oz/min | 盎司每分
1608 | oz/h | 盎司每小时
1609 | oz/d | 盎司每天
1610 | Pa。 | 帕[斯卡](绝对)
1611 | Pa。 | 帕[斯卡](标准)
1612 | GPa₄ | 吉帕[斯卡](千兆帕[斯卡])(绝对)
1613 | GPaₙ | 吉帕[斯卡](千兆帕[斯卡])(标准)
1614 | MPa₃ | 兆帕[斯卡](绝对)
1615 | MPa₆ | 兆帕[斯卡](标准)
1616 | kPa。 | 千帕[斯卡](绝对)
1617 | kPaₓ | 千帕[斯卡](标准)
1618 | mPa, | 毫帕[斯卡](绝对)
1619 | mPax | 毫帕[斯卡](标准)
1620 | μPa, | 微帕[斯卡](绝对)
1621 | μPag | 微帕[斯卡](标准)
1622 | hPaₙ | 百帕[斯卡](绝对)
1623 | hPan | 百帕[斯卡](标准)
1624 | gf/cm² | 克力每平方厘米(绝对)
1625 | gf/cm² | 克力每平方厘米(标准)
1626 | kgf/cm³ | 千克力每平方厘米(绝对)
1627 | kgf/cm²/ | 千克力每平方厘米(标准)
1628 | SD4℃ | 4℃下标准密度
1629 | SD15℃ | 15 ℃下标准密度
1630 | SD20℃ | 20℃下的标准密度
1631 | PS | 公制马力
1632 | ppt | 万亿分之一
1633 | hL/s | 百升每秒
1634 | hL/min | 百升每分
1635 | hL/h | 百升每小时
1636 | hL/d | 百升每天
1637 | bbl(liq)/s | 桶(美制，液体)每秒
1638 | bbl(liq)/min | 桶(美制，液体)每分
1639 | bbl(liq)/h | 桶(美制，液体)每小时
1640 | bbl(liq)/d | 桶(美制，液体)每天
1641 | bbl(fed) | 桶(美制)
1642 | bbl(fed)/s | 桶(美制)每秒
1643 | bbl(fed)/min | 桶(美制)每分
1644 | bbl(fed)/h | 桶(美制)每小时
1645 | bbl(fed)/d | 桶(美制)每天
1646 | 保留
1994 | 保留
1995 | 文本单位定义
1996 | 未使用
1997 | 无意义
1998 | 未知
1999 | 特定
| *Plato | 注：浓度单位
白利度
| °Ball | 巴林度
毫克每升
……
0~999 | 保留
2000~32767 | 保留
32768~65535 | 制造商特定